## Slide 1: ネストした仮想マシンを用いた メンテナンスの高速化
九州工業大学 情報工学部
機械情報工学科
光来研究室
09237015 大庭 裕貴

## Slide 2: 仮想化システムのメンテナンス
仮想マシン（VM）を用いて計算機を一台に集約
  計算機の高性能化により余剰リソースが発生
  集約することで利用効率が向上し、コストも削減
仮想化システムのメンテナンスが必要に
  ハイパーバイザを中心とするVMのためのインフラ
  ソフトウェアの不具合の修正、バージョンアップ
VM
VM
VM
VM
VM
ハイパーバイザ
ホスト
VMとして
一台に集約

## Slide 3: メンテナンスに伴う問題
すべてのVMを停止させなければならない
  ハイパーバイザを再起動する必要があるため
  再起動後にVMを再開
VM上のサービスにダウンタイムが生じる
  VMが停止している間はサービスも停止
  ハイパーバイザとVMの再起動には時間がかかる
VM
VM
VM
VM
VM
ハイパーバイザ
メンテナンス後
再起動
すべて再起動

## Slide 4: マイグレーションの活用
メンテナンス前にすべてのVMを別のホストに移動
  VMのマイグレーション機能を利用
    VMを動作させたまま別のホストに移動できる
  VM上のサービスのダウンタイムを短くできる
    ハイパーバイザの再起動の影響はなくなる
ハイパーバイザ
ホスト1
ハイパーバイザ
ホスト2
マイグレーション
VM
VM
VM
VM
VM

## Slide 5: マイグレーション中の性能低下
マイグレーションはシステムに大きな負荷をかける
  ネットワークを介してVMのメモリ内容を転送
    合計で数GB～数十GBのデータの転送
マイグレーション速度を抑制する必要がある
  システム全体の性能低下を抑えるため
  メンテナンス時間の増加につながる
ハイパーバイザ
ホスト1
ハイパーバイザ
ホスト2
メモリ内容
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM

## Slide 6: 提案：VMBeam
メンテナンスのための低負荷かつ高速なマイグレーションの実現
  一台の計算機の中に２つの仮想化システムを構築
  その仮想化システム間でVMをマイグレーション
    VMのメモリ内容を高速に移動
ハイパーバイザ
仮想化システム1
ハイパーバイザ
仮想化システム2
VM
VM
VM
VM
VM

## Slide 7: VMをネストさせて実現
VMの中にさらに仮想化システムを構築
  ホストVM間でゲストVMをマイグレーション
  メンテナンスの対象はゲスト・ハイパーバイザ
    ホスト・ハイパーバイザのメンテナンスは本研究の対象外
ゲストハイパーバイザ
ホストVM1
ゲスト
VM
ゲストハイパーバイザ
ホストVM2
仮想ネットワーク
ホストハイパーバイザ
ゲスト
VM
ゲスト
VM
ゲスト
VM
ゲスト
VM
ゲスト
VM

## Slide 8: VM間メモリスワップ
ホストVM間でメモリ内容を高速に入れ替える
  ネットワークを介したメモリ転送と同等の効果を得る
    より高速で低負荷
  ２つの仮想化システムが同一計算機内にあることを利用
ホストVM1
メモリ
ホストVM2
メモリ
ホストハイパーバイザ
実メモリ
ゲスト
VM
ゲスト
VM

## Slide 9: メモリスワップによるマイグレーション
通常のマイグレーションでのメモリ処理の流れ
  クライアントがゲストVMのメモリを読み込む
  サーバに送る
  サーバがゲストVMに書き込む
    マイグレーション先に空のゲストVMを作成
ホストVM1
ゲスト
VM
ホストハイパーバイザ
マイグレーション
クライアント
ホストVM2
ゲスト
VM
メモリ
マイグレーション
サーバ
メモリ
メモリ

## Slide 10: メモリスワップによるマイグレーション
クライアント・サーバ間ではゲストVMのメモリ情報のみを送信
  メモリスワップ・サーバがメモリ内容を入替える
    マイグレーション先に空のゲストVMを作成
ホストVM1
ゲスト
VM
ホストハイパーバイザ
マイグレーション
クライアント
メモリ
メモリスワップ
サーバ
ホストVM2
ゲスト
VM
マイグレーション
サーバ
メモリ
メモリ
メモリ
メモリ
情報
メモリ
情報

## Slide 11: 実験：メモリスワップの性能（1）
物理ネットワークを用いたメモリ転送速度と比較
  従来のマイグレーションで利用
  メモリスワップの方が最大19倍高速
実験環境 | 
CPU | Intel Xeon 16コア
メモリ | 32GB
LAN | 1GbE
Chart: メモリサイズ[MB]
| 256 | 512 | 1024
ネットワーク転送 | 2.1852 | 4.3705 | 8.7409
メモリスワップ | 0.113 | 0.258 | 0.513
計算機1
メモリ
計算機2
メモリ
物理ネットワーク転送
ホストVM1
ゲスト
VM
メモリ
ホストVM2
ゲスト
VM
メモリ
メモリ
スワップ

## Slide 12: 実験：メモリスワップの性能（2）
仮想ネットワークを用いたメモリ転送速度と比較
  ネストしたVMにおける通常のマイグレーションで利用
  メモリスワップのほうが28%高速
ホストVM1
ゲスト
VM
メモリ
ホストVM2
ゲスト
VM
メモリ
メモリ
スワップ
仮想ネットワーク転送
Chart: ゲストVMのメモリサイズ[MB]
| 256 | 512 | 1024
仮想ネットワーク転送 | 0.17778 | 0.35556 | 0.71111
メモリスワップ | 0.113 | 0.258 | 0.513

## Slide 13: 実験：メモリスワップの負荷
仮想ネットワークを用いた転送でのCPU負荷と比較
  単位時間あたりに一定量のメモリ転送を行った
  メモリスワップの負荷は約1/4
ホストVM1
ゲスト
VM
メモリ
ホストVM2
ゲスト
VM
メモリ
メモリ
スワップ
仮想ネットワーク転送
Chart: 負荷
メモリスワップ | 0.98694
仮想ネットワーク転送 | 3.4654
3.4
0.9

## Slide 14: 関連研究
Warm-VM Reboot [Kourai et al. ‘07]
  メンテナンス時にVMを高速に停止・再開
  ハイパーバイザの再起動時間はダウンタイムになる
ReHype [Le et al. ‘11]
  ハイパーバイザのみを再起動
  仮想化システムの他の部分はメンテナンスできない
Xen-Blanket [Williams et al. ‘12]
  ネストしたVMを実現（本研究で利用）
  クラウド間でゲストVMのマイグレーションを実現

## Slide 15: まとめ
低負荷かつ高速なVMマイグレーションを実現するVMBeamを提案
  VMをネストさせて２つの仮想化システムを実行
  メモリスワップによりVMのメモリを高速に転送
  仮想化システムのメンテナンスを高速化
今後の課題
  メモリスワップを用いたマイグレーションの実装を完成させる