## Slide 1: VMマイグレーション中の 状況変化に対応する 移送先変更手法
情報創成工学専攻 情報・通信工学分野
光来研究室 M2
236E0112 緒方 彬人

## Slide 2: VMマイグレーション (移送)
クラウドでは仮想マシン (VM) が広く利用されている
  近年、VMのメモリの大容量化が進んでいる
VMは停止させずに他のホストへ移動することができる
  最適な移送先ホストを選択し、移送元ホストからVMの状態を転送
  大容量メモリを持つVMでは非常に長い時間が必要になる
  ホストの高負荷時やネットワークの混雑時はさらに時間がかかる
VM
空のVM
移送元ホスト
移送先ホスト
VMの状態 (メモリ、CPU等)
Notes: クラウドで提供されるサービスには、ユーザに仮想マシン、VMを提供するIaaS型、開発プラットフォームを提供するPaaS型、ソフトウェアを提供するSaaS型があります。
VMを提供するIaaS型はもちろん、PaaS型やSaaS型クラウドにおいても、多くの場合内部でVMを用いてサービスを提供しています。
近年、このクラウドで利用されるVMのメモリの大容量化が進んでいます。
VMはホストのメンテナンス時や負荷分散のために、マイグレーションと呼ばれる技術を用いて他のホストに移動することができます。
VMのマイグレーションは各ホストの負荷状況やネットワークの混雑状況に応じて最適な移送先ホストを選択して、移送元ホストからCPUやメモリなどのVMの状態を転送することで行われます。
このマイグレーションにかかる時間は、VMのメモリサイズに比例します。
そのため、大容量メモリを持つVMではマイグレーションに非常に長い時間が必要になります。
また、ホストが高負荷の場合やネットワークの混雑時にはより長い時間がかかってしまいます

## Slide 3: マイグレーション中の状況の変化
時間のかかるマイグレーション中に状況が変わる可能性がある
  移送先ホストの負荷が高くなる
  移送元と移送先の間のネットワークが混雑する、など
  一般に低負荷でネットワークが空いているホストを移送先に選ぶ
大容量メモリを持つVMの場合、状況変化の可能性が高くなる
  マイグレーションにより長い時間がかかるため
3
VM
VM
VM
移送元ホスト
VM
VM
VM
VM
移送先ホスト
VM
Notes: このような時間のかかるマイグレーションでは実行中には、マイグレーションの開始時と状況が変化する可能性があります。
状況の変化の例としては移送先ホストの負荷が高くなることが考えられます。
!
また、移送元と移送先間のネットワークが混雑するといった状況の変化も考えられます。
!
通常、移送先としては負荷が低く、ネットワークが空いているホストを選択します。
しかし、このような状況の変化が起きた場合にはマイグレーションに長い時間がかかってしまいます。
また、マイグレーションに時間がかかるだけでなく、移送先でVMが必要なCPUやネットワークなどのリソースを確保できず、意図した性能を発揮できない可能性があります。
このような状況の変化は、マイグレーションに時間がかかるほど、起きやすくなってしまいます。
そのため、大容量メモリを持つVMのマイグレーションの場合、状況が変化する可能性が高くなります。

## Slide 4: マイグレーション中の移送先変更
状況が変化した場合、移送先を変更するとよい場合がある
  より負荷の低いホストがある場合
  混雑していないネットワークでつながれたホストがある場合
移送先を変更することでマイグレーションを高速化
  マイグレーション後のVMの性能も向上する可能性
  VMのネットワーク性能も向上する可能性
VM
VM
VM
移送元ホスト
VM
VM
VM
VM
古い移送先ホスト
VM
VM
新しい移送先ホスト
VM
Notes: 状況の変化が起きた場合には、移送先を変更することが望ましい場合があります。
例として、以下の図のように現在の移送先ホストより負荷の低いホストが存在する場合や、
混雑していないネットワークで接続されたホストが存在する場合には、移送先を変更することが望ましくなります。
より負荷が低く、ネットワークが空いているホストに移送先を変更することで、マイグレーションを行うのに十分な計算リソースやネットワークの帯域を確保することができるため、マイグレーションを高速化することができます。
また、移送先で必要なCPUやネットワークなどのリソースを確保することができます。
そのため、マイグレーション後のVMの性能が向上したり、ネットワーク性能が向上する可能性もあります。

## Slide 5: 移送先の変更に伴う問題点
実行中のマイグレーションを一旦キャンセルする必要がある
  移送先に転送済みのVMの状態はすべて破棄される
  VMの実行は移送元で継続される
その後で新しい移送先にVMを一からマイグレーション
  再び、VMのメモリサイズに応じたマイグレーション時間がかかる
  その間にまた状況が変わる可能性がある
移送元ホスト
新しい移送先ホスト
古い移送先ホスト
VM
空のVM
空のVM
Notes: しかし、移送先の変更には実行中のマイグレーションを一旦キャンセルする必要があります。
!
マイグレーションはキャンセルされると、移送先に転送したVMの状態はすべて破棄されてしまいます。
!
その際に、マイグレーションを行ったVMは移送元で動作を継続します。
移送先の変更を行う場合には、マイグレーションをキャンセルし、移送元から新しい移送先に対して、はじめからマイグレーションを行う必要があります。
1からマイグレーションを行うため、移送先変更後のマイグレーションにもVMのメモリサイズに比例したマイグレーション時間がかかります。
そのため、移送先変更を行ったあとのマイグレーション中にも、再度状況が変化する可能性があります。

## Slide 6: 提案：DCmigrate
VMマイグレーションをキャンセルすることなく移送先を変更
  移送元は新しい移送先に残りのVMの状態だけを転送
  古い移送先は受信済みのVMの状態を新しい移送先に転送
  新しい移送先は移送元と古い移送先からVMの状態を並列に受信
2つのホストからの並列転送と転送量の最適化による高速化
  移送先変更後に再度、状況が変化する可能性を減らせる
移送元ホスト
新しい移送先ホスト
古い移送先ホスト
VM
空のVM
VM’
未転送
受信済
Notes: そこで、VMマイグレーションの実行中にマイグレーションをキャンセルすることなく、移送先の変更を可能にするDCmigrateを提案します。
DCmigrateでは移送元は、VMの状態の移送先を新しい移送先へ切り替えます。
!
移送元は古い移送先へのマイグレーションの続きから新しい移送先へVMの状態の転送を行います。
そのため、移送元が新しい移送先へ転送するVMの状態は古い移送先に転送を行っていないVMの状態になります。
古い移送先では、元のマイグレーションが終了した時にVMの状態を破棄せず、保持し続けます。
新しい移送先へは、保持している移送元から送られたVMの状態を新しい移送先へ転送します。
!
新しい移送先では、移送元と、古い移送先の双方からVMの状態を並列に受信します。
双方から受け取ったVMの状態を統合することで新しい移送先へのマイグレーションが完了します。

## Slide 7: 従来のVMマイグレーションの流れ
移送元ホストの管理サーバに移送コマンドを送信
  移送元としてのマイグレーションジョブを開始
  VMに移送コマンドを送信し、移送先ホストへ状態の転送を行う
移送先ホストの管理サーバに移送待受コマンドを送信
  移送先としてのマイグレーションジョブを開始
  空のVMを作成して移送待受コマンドを送信し、状態の受信を行う
移送元ホスト
古い移送先ホスト
VM
空のVM
管理サーバ
管理サーバ
移送ツール
Job
Job
移送
移送待受
状態
Notes: 提案手法の説明を行う前に従来のVMマイグレーションの流れを説明させて頂きます
マイグレーションは、移送ツールが移送元ホストと、移送先ホスト双方の管理サーバにコマンドを送信することで実行されます。
移送元に対しては、管理サーバに移送コマンドを送信します。
!
コマンドを受け取った管理サーバは移送元としてのマイグレーションジョブを開始します。
!
ジョブが開始されると、管理サーバはマイグレーションを行うVMに対して移送コマンドを送信し、VMの状態の転送を行います。
!
一方、移送先に対しては、状態待ち受けコマンドを送信します。
!
状態待受コマンドを受け取った移送先は、移送先としてのマイグレーションジョブを開始します。
!
ジョブが開始されると、移送元から受け取ったVMのサイズなどの情報を元に移送先となる空のVMの立ち上げを行い
!
、そのVMに対して移送待ち受けコマンドを送信します。
!
コマンドを受け取ったVMが移送元から送られたVMの状態を受け取ることでマイグレーションが行われます。

## Slide 8: 移送元ホストでの移送先変更
移送元ホストの管理サーバに移送先切替コマンドを送信
  実行中のマイグレーションを部分的にキャンセル
  マイグレーションジョブは一旦終了するが、VMの状態転送は継続
新しい移送先ホストに対してマイグレーションを開始
  新たにマイグレーションジョブを開始し、VMに切替コマンドを送信
  送信済みのVMの情報を新しい移送先に再送後、VMの状態転送を再開
移送元ホスト
古い移送先ホスト
新しい移送先ホスト
VM
空のVM
VM’
管理サーバ
管理サーバ
管理サーバ
移送ツール
移送先切替
Job
Job
VMの情報を再送 (VMのサイズなど)
Notes: ここからは、提案手法であるDCmigrateによる移送先変更について説明します。
DCmigrateは、従来のマイグレーション同様に移送先変更時にそれぞれのホストの管理サーバに移送ツールがコマンドを送信することで実行されます。
移送元ホストの管理サーバには、移送先切り替えコマンドを送信します。
!
コマンドを受け取った移送元ホストの管理サーバは実行中のマイグレーションを部分的にキャンセルします。
ここでの部分的なキャンセルとは、VMの状態の転送を継続しながら、マイグレーションジョブをキャンセルすることです。
!
マイグレーションの部分的なキャンセルの後、新しい移送先へのマイグレーションを開始します。
マイグレーションが開始されると、新たに新しい移送先に対するマイグレーションジョブが開始されます。
!
その後、VMに対して移送先切り替えコマンドを転送します。
!
移送先切り替えコマンドを受け取ったVMは、VMの状態の転送先を新しい移送先に切り替えを行います。
!
移送先の切り替え後、新しい移送先で空のVMの立ち上げを行うために、古い移送先ホストへのマイグレーション開始時に送信したVMのサイズなどの情報を新しい移送先に再送します。 その後、VMの状態を新しい移送先へ転送します。 ここで、新しい移送先へ転送するVMの状態は、古い移送先に未転送のVMの状態です。

## Slide 9: 古い移送先ホストからの状態転送
古い移送先ホストの管理サーバに状態転送コマンドを送信
  実行中のマイグレーションを部分的にキャンセル
  移送先としてのジョブは終了するが、VMは破棄されないようにする
新しい移送先ホストに対してマイグレーションを開始
  移送元としてのジョブを開始し、VMに状態転送コマンドを送信
  VMが保持し続けている受信済みの状態を新しい移送先に転送
移送元ホスト
古い移送先ホスト
新しい移送先ホスト
VM
VM’
空のVM
管理サーバ
管理サーバ
管理サーバ
移送ツール
状態転送
Job
Job
Notes: 古い移送先ホストの管理サーバに対しては、状態転送コマンドを送信します。
コマンドを受け取った、管理サーバは実行中のマイグレーションを部分的にキャンセルします。
ここでの部分的にキャンセルとは、移送先としてのマイグレーションジョブをキャンセルしつつ
!
、通常ジョブがキャンセルする際に削除されてしまう受信済みのVMの状態を保持し続けることを指します。
部分的なキャンセルがなされたあとに、管理サーバは新たに新しい移送先に対する移送元としてのマイグレーションジョブを開始します。
!
ジョブが開始されると、VMに対して状態転送コマンドを転送し、
!
新しい移送先ホストに対して受信済みのVMの状態を転送します。
!
また、半分以上の状態が送られたあとに移送先変更がなされると、古い移送先が新しい移送先に転送するVMの状態が移送元から送られる状態の量を上回ってしまいます。
そのため、移送元ホストと、古い移送先ホストそれぞれから転送されるVMの状態の転送時間が同程度になることが理想です。
そこで、古い移送先ホストが持っているVMの状態は移送元ホストも持っているため、双方の転送量を調整することができると考えており、これにより双方からの転送にかかる時間の均一化が図れるのではないかと考えています。

## Slide 10: 新しい移送先ホストでの並列受信
VM
新しい移送先ホストの管理サーバに並列待受コマンドを送信
  移送先としてのジョブを開始し、空のVMに並列待受コマンドを送信
  VMは受信スレッドを2つ作成し、状態を並列に受信
移送元と古い移送先ホストから受信したVMの状態を統合
  重複受信した場合はVMが動いている移送元からのデータを優先
  古い移送先からの転送完了を確認できたら移送元からの転送も完了
移送元ホスト
古い移送先ホスト
新しい移送先ホスト
VM
VM’
空のVM
VM
管理サーバ
管理サーバ
管理サーバ
移送ツール
並列待受
Job
Notes: 新しい移送先ホストの管理サーバには並列受信コマンドが送信されます。
コマンドを受け取った管理サーバは移送先としてのマイグレーションジョブを開始します。
!
ジョブが開始されると、移送元から受け取ったVMの情報を元に空のVMの作成を行い、
!
作成した空のVMに対して並列受信コマンドを送信します。
!
コマンドを受け取ったVMは受信スレッドをそれぞれのホスト用に2つ作成を行い、VMの状態を並列に受信します。
!
すべての状態の受信が行われたら、双方から受信したVMの状態を統合することで、完全なVMの状態を構築します。
また、マイグレーションでVMの状態の転送中にもVMの動作は移送元で継続されます。
これにより、移送元からはマイグレーション中に変更されVMの状態の再送が行われます。
そのため、統合する際にメモリデータが重複した場合は移送元から再送が行われたVMの状態であるため、移送元からのデータを優先します。 古い移送先からの転送完了を確認後、移送元からの転送を完了します。
すべてのVMの状態を受信し、統合が終了すると、
!
新しい移送先でVMを再開し、マイグレーションを終了します
!

## Slide 11: ワークスティールによる転送量の最適化
VM’
VM’
できるだけ多くの状態を並列転送できるように転送量を調整
  移送元は古い移送先と同じかより新しい状態を保持している
  移送元が転送を終えると古い移送先から状態を分けてもらって転送
  分けてもらえる状態がなくなるまで繰り返す
分けてもらう状態の量はそれまでの転送速度から計算
  転送速度が速いホストが多くの状態を転送
移送元ホスト
古い移送先ホスト
新しい移送先ホスト
VM
空のVM
未転送
結果
転送量減少
要求
転送
Notes: DCmigrateにおいて、移送元は古い移送先が保持している状態の最新版を持っています。
この特性を利用して、移送元と古い移送先からの転送量を調整することで、できるだけ多くの状態を並列に転送し、マイグレーションを最適化しています。
処理の内容としては、移送元ホストが古い移送先に未転送の状態を新しい移送先に転送が完了すると、古い移送先に状態を分けてもらうように要求を送ります。
要求を受け取った古い移送先は、古い移送先が新しい移送先にまだ転送していない状態の一部を移送元に渡します。
移送元が分けてもらった状態を新しい移送先に転送することで古い移送先からの転送量を減らし、移送元と古い移送先の双方からの転送時間が同程度になるように調整を行います。
この処理を古い移送先で未転送の状態がなくなり、分けてもらえなくなるまでくりかえします。
ここで古い移送先が移送元に分け与える状態の量は、移送先切替後の双方の転送速度から計算しており、より転送速度の速いホストが多くの状態を転送するようになっています。

## Slide 12: 実験
DCmigrateを用いて移送先変更後の性能を調べた
  ネットワークの混雑状況を再現するために帯域制限をかけた
  移送先変更後のマイグレーション時間と帯域使用率を測定
  キャンセルコマンドと移送コマンドを組み合わせた従来手法と比較
 | 移送元 ホスト | 古い 移送先ホスト | 新しい 移送先ホスト
CPU | Intel Xeon W-2245 | Intel Core i7-10700 | 
メモリ | 64GB | 128GB | 
ネットワーク | 10GbE |  | 
OS | Linux 5.15 |  | 
管理サーバ | libvirt 8.9.0 |  | 
仮想化ソフトウェア | QEMU 7.2.0 |  | 
 | VM
仮想CPU | 8
メモリ | 40GB
OS | Linux 5.15
Notes: DCmigrateを用いて移送先変更後のマイグレーション性能を調べました。
実験では、ネットワークの混雑状況を再現するために移送元ホストと古い移送先ホストに帯域制限をかけています。
DCmigrateを用いた際の移送先変更後のマイグレーション時間と移送元の帯域使用率を測定しました。
比較として、キャンセルして新しい移送先に一からマイグレーションを行う従来手法でも計測を行いました。
なお、実験に用いたホストとVMの情報は以下のようになっています。

## Slide 13: 実験1：移送元と移送先が混雑した場合
移送元と移送先のネットワークが混雑した時に移送先を変更
  変更時のマイグレーションの進捗度を変えながら測定
従来手法より変更後のマイグレーション時間を5〜47%短縮
  変更前の進捗度が50%を超える場合には転送量の最適化が行われた
  転送元のネットワーク帯域が広い場合には帯域使用率を抑えられた
Chart: 移送先変更時のマイグレーション進捗[%]
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90
DCmigrate 8G-8G | 53.7978 | 46.7286 | 40.2956 | 40.3188 | 40.3306
キャンセル・再送 8G-8G | 56.8341 | 56.8341 | 56.8341 | 56.8341 | 56.8341
DCmigrate 5G-5G | 79.4996 | 62.6186 | 46.2072 | 46.3252 | 46.2448
キャンセル・再送 5G-5G | 86.8423 | 86.8423 | 86.8423 | 86.8423 | 86.8423
移送先変更後のマイグレーション時間
Chart: 移送先変更時のマイグレーション進捗[%]
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90
DCmigrate (8G-8G) | 62.0755 | 55.859 | 48.4871 | 48.5246 | 48.4478
従来手法 (8G-8G) | 64.181 | 64.181 | 64.181 | 64.181 | 64.181
DCmigrate (5G-5G) | 41.8004 | 41.5468 | 40.7815 | 40.7296 | 40.7035
従来手法 (5G-5G) | 41.9651 | 41.9651 | 41.9651 | 41.9651 | 41.9651
移送先変更後の移送元の平均帯域使用率
短縮
8Gbps
5Gbps
5Gbps
8Gbps
削減
従来手法
DCmigrate
従来手法
DCmigrate
Notes: 移送元と古い移送先の双方のネットワークが混雑した場合の測定を行いました。
実験では、移送先を変更するタイミングをマイグレーションの進捗に応じて10%から90%まで変化させて実験を行いました。
移送先変更後のマイグレーション時間は左の図のようになっており、DCmigrateを用いることでマイグレーション時間を最大47%短縮できました。
これは、VMの状態の転送を並列に行うことで従来手法よりも高速にマイグレーションが実行できているためです。
また、移送先変更のタイミングが早いと、古い移送先が保持している状態が少なく、並列に転送が少ないためマイグレーション時間の短縮量が小さくなっています。
また、移送先変更を行うタイミングが50%を超えている場合にはマイグレーション時間が一定となっています。
これは、スティールによる最適化が実行され、通常古い移送先からの転送時間により増加してしまうマイグレーション時間を削減できているためです。
一方右の図の帯域使用率では、移送元のネットワーク帯域が8Gbpsの場合には、帯域使用率を削減できました。
これは、新しい移送先に移送元と古い移送先から5Gbpsずつ転送するためそれ以上の帯域を持っている場合には帯域を節約できるためです。

## Slide 14: 実験2：移送先だけが混雑した場合
移送先変更後のマイグレーション時間
移送先のネットワークだけが混雑した時に移送先を変更
  変更後のマイグレーション時間は従来手法と同程度
    新しい移送先のネットワーク帯域 (10Gbps) がボトルネックになったため
    並列転送と転送量の最適化によるオーバヘッドはほぼなかった
  移送元の帯域使用率は10～47%削減できた
Chart: 移送先変更時のマイグレーション進捗[%]
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90
DCmigrate 10G-8G | 40.1692 | 40.1878 | 40.1498 | 40.0876 | 40.0172
キャンセル・再送 10G-8G | 39.7857 | 39.7857 | 39.7857 | 39.7857 | 39.7857
DCmigrate 10G-5G | 39.9698 | 39.9454 | 39.8876 | 40.0418 | 39.8732
キャンセル・再送 10G-5G | 39.7857 | 39.7857 | 39.7857 | 39.7857 | 39.7857
移送先変更後の移送元の平均帯域使用率
Chart: 移送先変更時のマイグレーション進捗[%]
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90
DCmigrate (10G-8G) | 82.8466 | 64.7524 | 48.8283 | 49.0722 | 48.8545
従来手法 (10G-8G) | 91.7942 | 91.7942 | 91.7942 | 91.7942 | 91.7942
DCmigrate (10G-5G) | 82.8441 | 64.6048 | 53.4902 | 53.4845 | 53.8051
従来手法 (10G-5G) | 91.7942 | 91.7942 | 91.7942 | 91.7942 | 91.7942
5Gbps
8Gbps
8Gbps
5Gbps
削減
従来手法
DCmigrate
従来手法
DCmigrate
Notes: 次に移送先のネットワークだけが混雑した場合の測定を行いました。
移送先変更後のマイグレーション時間は左の図ようになっており、マイグレーション時間は従来手法と同程度でした。
これは、新しい移送先の帯域がボトルネックとなり、並列に転送してもそれ以上受け取れないためです。
また、この結果から並列転送や転送量最適化等のDCmigrate特有の処理によるオーバーヘッドはほぼなかったことが分かりました。
一方で移送元ホストの平均帯域使用率は最大47%削減することができ、並列に転送することによる負荷分散を行えていることが確認できました。

## Slide 15: 実験3：移送先を変更しない場合と比較
混雑している移送先へのマイグレーションを継続
  マイグレーション後のVMの性能は悪くなる
移送先だけが混雑している場合
変更時の進捗次第でDCmigrateのほうが 高速
移送元も同程度に混雑している場合
変更時の進捗度が50%までならDCmigrateは同程度の時間で完了 (5Gbps以下の場合)
Chart: 移送先変更時のマイグレーション進捗[%]
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90
DCmigrate (8G-8G) | 53.7978 | 46.7286 | 40.2956 | 40.3188 | 40.3306
切り替えなし (8G-8G) | 50.8118 | 39.9674 | 29.0514 | 18.276 | 7.5066
DCmigrate (5G-5G) | 79.4996 | 62.6186 | 46.2072 | 46.3252 | 46.2448
切り替えなし (5G-5G) | 79.543 | 62.1561 | 44.7711 | 27.3713 | 9.9853
切り替えなし
DCmigrate
8Gbps
5Gbps
Chart: 移送先変更時のマイグレーション進捗[%]
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90
DCmigrate (10G-8G) | 40.1692 | 40.1878 | 40.1498 | 40.0876 | 40.0172
切り替えなし (10G-8G) | 50.8118 | 39.9674 | 29.0514 | 18.276 | 7.5066
DCmigrate (10G-5G) | 39.9698 | 39.9454 | 39.8876 | 40.0418 | 39.8732
切り替えなし (10G-5G) | 79.543 | 62.1561 | 44.7711 | 27.3713 | 9.9853
短縮
8Gbps
5Gbps
切り替えなし
DCmigrate
Notes: 最後に、混雑している移送先へのマイグレーションをそのまま継続した場合とマイグレーション時間の比較を行いました。
ただし、DCmigrateを用いる場合は何らかの理由で移送先を変更したい場合であり、移送先を変更しない場合にはマイグレーション後のVMの落ちます。
左の図のように移送元も同程度に混雑している場合には、帯域幅が5Gbps以下の場合移送先変更時の進捗度が50%までであればマイグレーション時間を増加させずに移送先の切り替えが行えました。
並列転送中には5Gbps以上で転送できないため、8Gbpsの場合には常にマイグレーション時間が増加しています。
また、右の図のように移送先だけが混雑している場合には、移送先変更時の進捗次第でDCmigrateによりより早くマイグレーションを終えることが可能となっています。
これは、古い移送先の帯域によってマイグレーション時間が増加しており、移送先を変更することで高速にマイグレーションを行えているためです。

## Slide 16: まとめ
VMマイグレーションをキャンセルすることなく移送先を変更可能にするDCmigrateを提案
  移送元は未転送のVMの状態のみを新しい移送先に転送
  古い移送先は受信済みのVMの状態を破棄せず、新しい移送先に転送
  ２つのホストからの並列転送と転送量の最適化により高速化
  移送先変更後にマイグレーションを完了するまでの時間を短縮
今後の課題
  古い移送先から転送する状態も圧縮して転送できるようにする
  状況に応じて古い移送先から再スティールができるようにする

## Slide 18: DCmigrateによる性能改善
移送元と古い移送先からの並列転送による高速化
  移送先変更後に再度、状況が変化する可能性を減らせる
  移送元ホストをメンテナンスする際にはより早く作業に取り掛かれる
  負荷分散を行う際には性能をより早く改善できる
移送元ホストとネットワークの負荷を分散
  移送元ホストから転送する必要があるVMの状態を減らせる
古い
移送先ホスト
VM
新しい
移送先ホスト
VM
移送元ホスト
VM
負荷
負荷
DCmigrate
新しい
移送先ホスト
VM
移送元ホスト
VM
負 荷
従来手法
Notes: DCmigrateでは移送元と古い移送先から並列に転送を行うため、マイグレーションを高速化することが可能です。
マイグレーション時間の短縮によって、移送先変更後のマイグレーション中の状況変化を減らすことができます。
これにより、ホストのメンテナンスのためにマイグレーションを行う場合には、作業により早く取り掛かることが可能です。
また、負荷分散のためにマイグレーションを行う場合にホストの負荷増加によって、性能が低下していたVMの性能をより早く改善することができます。
また、2つのホストからVMの状態を転送するため、一つのホストが行う作業量と必要なデータフローを減らすことが可能です。
そのため、移送元ホストとネットワークの負荷を分散することができます。

## Slide 19: VMの情報の一括再送
新しい移送先ホストも空のVMを作成するのにVMの情報が必要
  この情報はマイグレーションの最初にしか転送されない
  再びVMの情報を集めて転送するのは容易ではない
VMの情報を最初に転送した時に移送元ホストで保存しておく
  移送先を切り替えた直後に新しい移送先に一括で再送
  その後でVMの状態の転送を再開
移送元ホスト
古い移送先ホスト
新しい移送先ホスト
VM
VM’
VMの情報
サイズなど
最初に転送
転送時に保持
保持した
情報を再送
Notes: しかし、移送先切り替えには問題点が存在します。
それは、途中からVMの状態を転送すると新しい移送先ホストが空のVMを作成することができないという点です。
空のVMはマイグレーションの最初に転送されるVMのサイズなどの情報を元に立ち上げられます。
しかし、この情報は最初にしか転送されません。
また、移送中に再びVMの情報を集めて転送することは困難です。
そのため、今回の実装では最初に転送したときに必要なVMの状態を保持しておき、移送先切り替えを行った際に保存したVMの状態を一括で再送することでこの問題を解決しています。
これにより新しい移送先で空のVMを立ち上げることができるため、その後VMの状態の転送を行います。

## Slide 20: 移送先変更にかかる時間
DCmigrateを用いて移送先を変更した場合にかかる時間を測定
  比較として、キャンセルして再送する場合の切り替え時間も測定
DCmigrateのほうが0.5sほど切り替えに時間を要していた
  古い移送先に対するコマンド送信が必要
  マイグレーション時間に対して非常に小さく、影響はほとんどない
Chart: 移送先切替時間[s]
DCmigrate | 0.82826
キャンセル+再送 | 0.7621
Notes: まず、移送先変更の確認を行いました。
今回の実験では、マイグレーションの完了後にVMが停止状態になるように設定しています。
これは、古い移送先から新しい移送先への状態転送が未実装のため、VMを再開した際に古い移送先が保持しているVMの状態が存在しないことにより発生するエラーを防ぐためです。
結果として、新しい移送先にVMが移動したことを確認できました。
また、元のマイグレーションコマンドがジョブがキャンセルされた事により、キャンセルされたことを確認しました。

## Slide 21: 実験2：マイグレーション時間
移送先変更後にマイグレーションを完了するまでの時間を測定
  古い移送先の帯域変更してマイグレーション時間を比較
  変更前の移送先へのマイグレーションの進捗度を変えながら実験
DCmigrateにより移送先変更後の転送時間を短縮
Chart: 移送先変更時のマイグレーション進捗[%]
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90
Dcmigrate 8G-10G | 53.8858 | 46.7592 | 40.3242 | 40.3458 | 40.302
キャンセル・再送 8G-10G | 56.7749 | 56.7749 | 56.7749 | 56.7749 | 56.7749
DCmigrate 8G-8G | 53.7978 | 46.7286 | 40.2956 | 40.3188 | 40.3306
キャンセル・再送 8G-8G | 56.8341 | 56.8341 | 56.8341 | 56.8341 | 56.8341
DCmigrate 8G-5G | 53.1548 | 45.0438 | 40.1524 | 40.1596 | 40.1922
キャンセル・再送 8G-5G | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 56.08
DCmigrate 8G-2G | 51.4692 | 46.0378 | 45.8738 | 45.9682 | 45.7864
キャンセル・再送 8G-2G | 55.9827 | 55.9827 | 55.9827 | 55.9827 | 55.9827
Chart: 移送先変更時のマイグレーション進捗[%]
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90
Dcmigrate 8G-10G | 53.8858 | 46.7592 | 40.3242 | 40.3458 | 40.302
切り替えなし 8G-10G | 50.8118 | 39.9674 | 29.0514 | 18.276 | 7.5066
DCmigrate 8G-8G | 53.7978 | 46.7286 | 40.2956 | 40.3188 | 40.3306
切り替えなし 8G-8G | 50.8118 | 39.9674 | 29.0514 | 18.276 | 7.5066
DCmigrate 8G-5G | 53.1548 | 45.0438 | 40.1524 | 40.1596 | 40.1922
切り替えなし 8G-5G | 79.543 | 62.1561 | 44.7711 | 27.3713 | 9.9853
DCmigrate 8G-2G | 51.4692 | 46.0378 | 45.8738 | 45.9682 | 45.7864
切り替えなし 8G-2G | 175.6877 | 137.0078 | 98.4523 | 59.8755 | 21.3257
Notes: 次に移送元からの転送時間を従来の最初から再送を行うマイグレーションと提案手法で比較しました。
今回の実験では、移送先を変更するタイミングをマイグレーションの進捗に応じて変化させた場合と比較を行いました。
結果として図のように、DCmigrateを用いることで移送先変更後の転送時間が短縮できることを確認しました。
また、移送先変更を行うことで、移送元からの転送量を削減できていることも確認できました。
今回の結果では0%から50%程度で切り替えた場合には、マイグレーション時間を短縮できていますが50%以降マイグレーション時間が伸びています。 これは、マイグレーション時間が転送量が多い方のホストに依存しており、例えば、90%で切り替えた場合には移送元からは残りの10%、古い移送先からはこれまでに転送された90%を転送することになるためです。

## Slide 22: 実験3：転送量と帯域使用率
いづれの帯域においても移送元からの転送量を削減
帯域使用率ではネットワークが空いている場合に削減
  新しい移送先の帯域幅より転送量が多い場合には帯域を節約
Chart: 移送先変更時のマイグレーション進捗[%]
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90
DCmigrate 8G-10G | 62.0154 | 55.9141 | 48.6618 | 48.7021 | 48.5133
キャンセル・再送 8G-10G | 64.4195 | 64.4195 | 64.4195 | 64.4195 | 64.4195
DCmigrate 8G-8G | 62.0755 | 55.859 | 48.4871 | 48.5246 | 48.4478
キャンセル・再送 8G-8G | 64.181 | 64.181 | 64.181 | 64.181 | 64.181
DCmigrate 8G-5G | 62.3504 | 57.4069 | 53.0119 | 53.3099 | 53.0045
キャンセル・再送 8G-5G | 65.0272 | 65.0272 | 65.0272 | 65.0272 | 65.0272
DCmigrate 8G-2G | 64.2474 | 63.8382 | 64.071 | 63.9961 | 64.2435
キャンセル・再送 8G-2G | 65.0927 | 65.0927 | 65.0927 | 65.0927 | 65.0927
Chart: 移送先変更時のマイグレーション進捗[%]
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90
DCmigrate 8G-10G | 38.9031 | 30.4368 | 22.8436 | 22.8747 | 22.7613
キャンセル・再送 8G-10G | 42.5779 | 42.5779 | 42.5779 | 42.5779 | 42.5779
DCmigrate 8G-8G | 38.8772 | 30.3869 | 22.7454 | 22.7761 | 22.7467
キャンセル・再送 8G-8G | 42.4644 | 42.4644 | 42.4644 | 42.4644 | 42.4644
DCmigrate 8G-5G | 38.5827 | 30.103 | 24.7796 | 24.9234 | 24.8008
キャンセル・再送 8G-5G | 42.4535 | 42.4535 | 42.4535 | 42.4535 | 42.4535
DCmigrate 8G-2G | 38.4958 | 34.2141 | 34.2166 | 34.2469 | 34.2433
キャンセル・再送 8G-2G | 42.4225 | 42.4225 | 42.4225 | 42.4225 | 42.4225
Notes: 次に移送元からの転送時間を従来の最初から再送を行うマイグレーションと提案手法で比較しました。
今回の実験では、移送先を変更するタイミングをマイグレーションの進捗に応じて変化させた場合と比較を行いました。
結果として図のように、DCmigrateを用いることで移送先変更後の転送時間が短縮できることを確認しました。
また、移送先変更を行うことで、移送元からの転送量を削減できていることも確認できました。
今回の結果では0%から50%程度で切り替えた場合には、マイグレーション時間を短縮できていますが50%以降マイグレーション時間が伸びています。 これは、マイグレーション時間が転送量が多い方のホストに依存しており、例えば、90%で切り替えた場合には移送元からは残りの10%、古い移送先からはこれまでに転送された90%を転送することになるためです。